## Handleiding
Handleiding ENE1
Met dit rekenblad kan de gemiddelde U-waarde (zonder bouwknopen) berekend worden en de procentuele verbetering t.o.v. van de maximaal toelaatbare U-waarden EPB 2018.
De tabel is opgebouwd volgens de eisen omtrent de maximaal toelaatbare U-waarden cfr. de EPB-regelgeving vanaf 01/01/2018.
De constructieonderdelen met de bijhorende oppervlakte en U-waarde dienen in de witte cellen met licht grijs kader ingevuld te worden. De percentages worden automatisch berekend.

## U-waarde EPB Vlaanderen
ENE1 Gemiddelde U-waarde - EPB Vlaanderen |  |  | < Projectnaam >
NxL
Gemiddelde maximaal toelaatbare U-waarde volgens EPB-regelgeving in voege vanaf 01/01/2018 (gewogen i.f.v. oppervlakte / onderdeel van de gebouwschil) |  |  |  | 0 | W/m²K | Totaal | S project x U max (W/K) | S project (m²) | S project x (W/K)U project |  | U-waarde (W/m²K) | Verbetering %
Gemiddelde U-waarde van de gebouwschil voor het geëvalueerde project (gewogen i.f.v. oppervlakte / onderdeel van de gebouwschil) |  |  |  | 0 | W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0
% verbetering gemiddelde U-waarde project t.o.v. gemiddelde maximaal toelaatbare U-waarde volgens regelgeving |  |  |  | 0%
Element |  | Oppervlakte (m²) | U-waarde (W/m²K) | Umax cfr EPB 2018 | Verbetering (%)
1 | Scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen met uitzondering van de scheidingsconstructies die de scheiding vormen met een aanpalend beschermd volume
1.1 | Transparante scheidingsconstructies met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3), lichte gevels (zie 1.4), glasbouwstenen (zie 1.5) en scheidingsconstructies andere dan glas (zie 1.6) | 0 |  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
| (omschrijving transparante scheidingsconstructie 1) |  |  | EN Ugmax ≤ 1,1 |  | 0
| (omschrijving transparante scheidingsconstructie 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving transparante scheidingsconstructie 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.2 | Opake scheidingsconstructies met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3) en lichte gevels (zie 1.4) | 0 |  | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
1.2.1 | Daken en plafonds | 0 |  | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
| (omschrijving dak / plafond 1) |  |  | 0.24 |  | 0
| (omschrijving dak / plafond 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving dak / plafond 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2 | Muren niet in contact met de grond, met uitzondering van de muren bedoeld in 1.2.4 | 0 |  | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
| (omschrijving muur niet in contact met de grond 1) |  |  | 0.24 |  | 0
| (omschrijving muur niet in contact met de grond 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving muur niet in contact met de grond 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.3 | Muren in contact met de grond | 0 |  | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
| (omschrijving muur in contact met de grond 1) |  |  | 0.24 |  | 0
| (omschrijving muur in contact met de grond 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving muur in contact met de grond 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.4 | Verticale en hellende scheidingsconstructies in contact met een kruipruimte of met een kelder buiten het beschermd volume | 0 |  | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
| (omschrijving scheidingconstructie 1) |  |  | 0.24 |  | 0
| (omschrijving scheidingconstructie 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving scheidingconstructie 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.5 | Vloeren in contact met de buitenomgeving | 0 |  | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
| (omschrijving vloer in contact met de buitenomgeving 1) |  |  | 0.24 |  | 0
| (omschrijving vloer in contact met de buitenomgeving 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving vloer in contact met de buitenomgeving 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.6 | Andere vloeren (vloeren op volle grond, boven een kruipruimte of boven een kelder buiten het beschermde volume, ingegraven keldervloeren) | 0 |  | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
| (omschrijving andere vloer 1) |  |  | 0.24 |  | 0
| (omschrijving andere vloer 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving andere vloer 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.3 | Deuren en poorten (met inbegrip van kader) | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| (omschrijving deur / poort 1) |  |  | 2 |  | 0
| (omschrijving deur / poort 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving deur / poort 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.4 | Gordijngevels | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| (omschrijving gordijngevel 1) |  |  | EN Ugmax = 1,1 |  | 0
| (omschrijving gordijngevel 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving gordijngevel 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.5 | Glasbouwstenen | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| (omschrijving element uit glasbouwstenen 1) |  |  | 2 |  | 0
| (omschrijving element uit glasbouwstenen 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving element uit glasbouwstenen 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.6 | Transparante scheidingsconstructies andere dan glas met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3) en lichte gevels (zie 1.4) | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| (omschrijving transparante scheidingsconstructie andere dan glas 1) |  |  | EN Ugmax = 1,4 |  | 0
| (omschrijving transparante scheidingsconstructie andere dan glas 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving transparante scheidingsconstructie andere dan glas 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
2 | Scheidingsconstructies tussen twee beschermde volumes op aangrenzende percelen
2 | Scheidingsconstructies tussen twee beschermde volumes op aangrenzende percelen | 0 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
| (omschrijving scheidingsconstructie 1) |  |  | 0.6 |  | 0
| (omschrijving scheidingsconstructie 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving scheidingsconstructie 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
3 | Volgende opake scheidingsconstructies binnen het beschermde volume of palend aan een bestaand volume op eigen perceel met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3)
3.1 | Voor muren | 0 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
3.1.1 | Tussen aparte wooneenheden | 0 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden 1) |  |  | 0.6 |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.2 | Tussen wooneenheden en gemeenschappelike ruimten (trappenhuis, inkomhal, gangen, ...) | 0 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten 1) |  |  | 0.6 |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.3 | Tussen wooneenheden en ruimten met een andere bestemming | 0 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen wooneenheden en ruimten met een andere bestemming 1) |  |  | 0.6 |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen wooneenheden en ruimten met een andere bestemming 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen wooneenheden en ruimten met een andere bestemming 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
3.2 | Voor plafonds/vloeren | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.2.1 | Tussen aparte wooneenheden | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden 1) |  |  | 1 |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.2 | tussen wooneenheden en gemeenschappelike ruimten (trappenhuis, inkomhal, gangen, ...) | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten 1) |  |  | 1 |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.3 | tussen wooneenheden en ruimten met een andere bestemming | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen wooneenheden en ruimten met een andere bestemming 1) |  |  | 1 |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen wooneenheden en ruimten met een andere bestemming 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen wooneenheden en ruimten met een andere bestemming 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
3.3 | Tussen ruimten met een industriele bestemming en ruimten met een andere bestemming (met uitzondering van wooneenheden) | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen ruimten met een industriële bestemming en ruimten met een andere bestemming 1) |  |  | 1 |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen ruimten met een industriële bestemming en ruimten met een andere bestemming 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen ruimten met een industriële bestemming en ruimten met een andere bestemming 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
4 | Na-isoleren van bestaande scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen
4.1 | Opake constructie met uitzondering van de scheidingsconstructies die de scheiding vormen met een aanpalend beschermd volume | 0 |  | 0.3175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3175
4.1.1 | Bestaande daken en plafonds met na-isolatie tussen of aan de buitenzijde van de draagconstructie in contact met de buitenomgeving of een AOR | 0 |  | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
| (omschrijving bestaand dak / plafond met na-isolatie 1) |  |  | 0.24 |  | 0
| (omschrijving bestaand dak / plafond met na-isolatie 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving bestaand dak / plafond met na-isolatie 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.2 | Bestaande muren met na-isolatie aan de buitenzijde van de bestaande constructie in contact met de buitenomgeving | 0 |  | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
| (omschrijving bestaande muur met na-isolatie aan de buitenzijde 1) |  |  | 0.24 |  | 0
| (omschrijving bestaande muur met na-isolatie aan de buitenzijde 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving bestaande muur met na-isolatie aan de buitenzijde 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.3 | Bestaande spouwmuren met navulling in contact met de buitenomgeving of een AOR (enkel voor IER van residentiële gebouwen) | 0 |  | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55
| (omschrijving bestaande spouwmuur met navulling 1) |  |  | 0.55 |  | 0
| (omschrijving bestaande spouwmuur met navulling 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving bestaande spouwmuur met navulling 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.4 | Bestaande muren met na-isolatie aan de binnenzijde van de bestaande constructie
4.1.5 | Bestaande vloeren met na-isolatie aan de buitenzijde van de bestaande constructie in contact met de buitenomgeving | 0 |  | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
| (omschrijving bestaande vloer met na-isolatie aan de buitenzijde 1) |  |  | 0.24 |  | 0
| (omschrijving bestaande vloer met na-isolatie aan de buitenzijde 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving bestaande vloer met na-isolatie aan de buitenzijde 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0

## U-waarde EPB Brussel
ENE1 Gemiddelde U-waarde - EPB Brussel |  |  | < Projectnaam >
NxL
Gemiddelde maximaal toelaatbare U-waarde volgens EPB-regelgeving in voege vanaf 01/01/2018 (gewogen i.f.v. oppervlakte / onderdeel van de gebouwschil) |  |  |  | 0 | W/m²K | Totaal | S project x U max (W/K) | S project (m²) | S project x (W/K)U project |  | U-waarde (W/m²K) | Verbetering %
Gemiddelde U-waarde van de gebouwschil voor het geëvalueerde project (gewogen i.f.v. oppervlakte / onderdeel van de gebouwschil) |  |  |  | 0 | W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0
% verbetering gemiddelde U-waarde project t.o.v. gemiddelde maximaal toelaatbare U-waarde volgens regelgeving |  |  |  | 0%
Element |  | Oppervlakte (m²) | U-waarde (W/m²K) | Umax cfr EPB 2018 | Verbetering (%)
1 | Scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen met uitzondering van de scheidingsconstructies die de scheiding vormen met een aanpalend beschermd volume
1.1 | Transparante scheidingsconstructies met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3), gordijngevels (zie 1.4), glasbouwstenen (zie 1.5) en scheidingsconstructies andere dan glas (zie 1.6) | 0 |  | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
| (omschrijving transparante scheidingsconstructie 1) |  |  | EN Ugmax ≤ 1,1 |  | 0
| (omschrijving transparante scheidingsconstructie 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving transparante scheidingsconstructie 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.2 | Opake scheidingsconstructies met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3) en gordijngevels (zie 1.4) | 0 |  | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
1.2.1 | Daken en plafonds | 0 |  | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
| (omschrijving dak / plafond 1) |  |  | 0.24 |  | 0
| (omschrijving dak / plafond 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving dak / plafond 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2 | Muren niet in contact met de grond, met uitzondering van de muren bedoeld in 1.2.4 | 0 |  | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
| (omschrijving muur niet in contact met de grond 1) |  |  | 0.24 |  | 0
| (omschrijving muur niet in contact met de grond 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving muur niet in contact met de grond 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.3 | Muren in contact met de grond | 0 |  | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
| (omschrijving muur in contact met de grond 1) |  |  | 0.24 |  | 0
| (omschrijving muur in contact met de grond 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving muur in contact met de grond 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.4 | Verticale en hellende scheidingsconstructies in contact met een kruipruimte of met een kelder buiten het beschermd volume | 0 |  | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
| (omschrijving scheidingconstructie 1) |  |  | 0.24 |  | 0
| (omschrijving scheidingconstructie 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving scheidingconstructie 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.5 | Vloeren in contact met de buitenomgeving of boven een aangrenzende onverwarmde ruimte | 0 |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
| (omschrijving vloer in contact met de buitenomgeving 1) |  |  | 0.3 |  | 0
| (omschrijving vloer in contact met de buitenomgeving 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving vloer in contact met de buitenomgeving 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.6 | Andere vloeren (vloeren op volle grond, boven een kruipruimte of boven een kelder buiten het beschermde volume, ingegraven keldervloeren) | 0 |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
| (omschrijving andere vloer 1) |  |  | 0.24 |  | 0
| (omschrijving andere vloer 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving andere vloer 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.3 | Deuren en poorten (met inbegrip van kader) | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| (omschrijving deur / poort 1) |  |  | 2 |  | 0
| (omschrijving deur / poort 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving deur / poort 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.4 | Gordijngevels | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| (omschrijving gordijngevel 1) |  |  | EN Ugmax = 1,1 |  | 0
| (omschrijving gordijngevel 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving gordijngevel 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.5 | Glasbouwsteenwanden | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| (omschrijving element uit glasbouwsteenwanden 1) |  |  | 2 |  | 0
| (omschrijving element uit glasbouwsteenwanden 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving element uit glasbouwsteenwanden 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1.6 | Transparante scheidingsconstructies andere dan glas, met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3) en lichte gevels (zie 1.4) | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| (omschrijving transparante scheidingsconstructie andere dan glas 1) |  |  | EN Ugmax = 1,4 |  | 0
| (omschrijving transparante scheidingsconstructie andere dan glas 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving transparante scheidingsconstructie andere dan glas 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
2 | Scheidingsconstructies tussen twee beschermde volumes
2 | Scheidingsconstructies tussen twee beschermde volumes, met uitzondering van deuren en poorten | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| (omschrijving scheidingsconstructie 1) |  |  | 1 |  | 0
| (omschrijving scheidingsconstructie 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving scheidingsconstructie 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
3 | Volgende opake scheidingsconstructies binnen het beschermde volume, met uitzondering van deuren en poorten
3.1 | Volgende opake scheidingsconstructies binnen het beschermde volume tussen 'EPB-wooneenheid' en alle andere EPB-eenheden | 0 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden 1) |  |  | 0.6 |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
3.2 | Volgende opake scheidingsconstructies binnen het beschermde volume tussen 'EPB-eenheid andere' en alle andere EPB-eenheden | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden 1) |  |  | 1 |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden 2) |  |  |  |  | 0
| (omschrijving opake scheidingsconstructie tussen aparte wooneenheden 3) |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
Note on F52: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: enkel r-warde 1,5enkel r-waare 1,4