## Slide 1: "Duurzame ontwikkeling betekent dat we voldoen aan onze huidige behoeften zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Het is een versmelting van economisch ontwikkeling, sociale vooruitgang en ecologisch evenwicht met oog voor de levenskwaliteit van elke mens, waar ook ter wereld." Bründlandtcommissie
VIPA criteria duurzaamheid

## Slide 2
=> VIPA criteria duurzaamheid als instrument voor het inzetten op duurzaam bouwen
Huidig Ministerieel Besluit (2010)
STAP 1: update Ministerieel Besluit vanaf 2021
aan de hand van GRO = Instrument van het Facilitair Bedrijf
Selectie thema’s uit GRO
Selectie criteria huidig MB
Systeem van verplichte en vrije criteria
Voor wie van toepassing?
  Voor dossiers met ontvankelijkheidsdatum vanaf 1 juni 2021
STAP 2: VIPA addendum voor GRO
Onderzoeksproject lopend 2020-2021
VIPA: DUURZAAM BOUWEN
MB
VIPA Criteria duurzaamheid
2021
MB
VIPA criteria duurzaamheid
2010
STAP 1
STAP 2
Selectie # criteria
+

## Slide 3: Procedurebesluiten
Basis van de criteria zitten in de BVR’s voor subsidies
  Procedureregels klassieke betoelaging (BVR van 15 januari 2016)
  Infrastructuurforfait personen met een handicap (BVR 22 juni 2018 (procedure en berekening)
  Procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen (BVR 14 juli 2017)
  Delegatie aan Minister om minimum eisen op vlak van comfort, en gebruik van energie, water en materialen te bepalen
  Ministerieel Besluit (MB) VIPA criteria duurzaamheid

## Slide 4
VIPA: DUURZAAM BOUWEN
Structuur aangepast MB (2021):
Ministerieel Besluit via wijzigingsbepalingen
ter info: geconsolideerde versie
Bijlage 1: VIPA criteria duurzaamheid
  per thema vb. CON 1, MA 2, …
  + bijhorende prestatieeisen & prestatieniveaus
  + bijhorend bewijsmateriaal
Bijlage 2: aanvinklijst voor de ziekenhuizen
Bijlage 3: aanvinklijst voor de andere sectoren
  Verplicht of vrij criterium
  + bijhorend prestatieniveau
Samen te lezen om te weten waar een project aan moet voldoen

## Slide 5
II.
SITE
I.
BASIS
PRINCIPES
VIPA Criteria duurzaam-heid
[C]
Profit
[B]
Planet
[A]
People
III.
GEBOUW
Basisprincipes om te komen tot een duurzaam project
Criteria voor de (keuze van de) site: mobiliteit, luchtkwaliteit, overstromingsrisico…
Criteria voor het gebouw en de directe omgeving
People Gezond, comfortabel en uitnodigend
Planet Minimale milieu-impact
Profit Toekomstgericht en aanpasbaar
! Vroeg in proces meenemen
! Vroeg in proces meenemen
Bijlage 1

## Slide 6: Aandachtspunten
Bepaalde criteria vroeg meenemen in proces (selectie site…)
Ondersteunende tool voor bouwheer
  Duidelijker verwachtingen
  Prestatie eisen rond duurzaamheid worden gedefinieerd
Duurzaamheidscriteria opnemen in aanstelling ontwerpteam
Programma van Eisen = sjabloon opgemaakt door het VIPA (bewijslast)
Prestatiegerichte criteria
  Kunnen in een prestatiebestek opgenomen worden
…
Alle info => link naar website

## Slide 7
VIPA: DUURZAAM BOUWEN
Ministerieel Besluit via wijzigingsbepalingen
  Onderscheid nieuwbouw, verbouwingen (groot en klein), uitbreidingen (groot en klein), ingrijpende duurzame verbouwing, aankoop met en zonder verbouwing
  Mogelijkheid tot gelijkwaardige invulling van een criterium
  Mogelijkheid tot afwijking op een criterium of lager prestatieniveau

## Slide 8
Nieuwbouw
Uitbreiding
Uitbreiding – klein
Uitbreiding – groot
Verbouwing
Verbouwing < 250m² *
Verbouwing > 250m² **
Criteria Nieuwbouw
Art 5/1 §1 Mogelijkheid tot alternatieve, gelijkwaardige invulling van criterium, prestatieeis of bewijsmateriaal
Art 5/1 §2 Mogelijkheid tot afwijking: lager prestatieniveau / vrijstelling van verplicht criterium op voorwaarde “dat de aanvrager in dat kader een inspanning geleverd heeft die het VIPA beoordeelt als aanvaardbaar”
Ingrijpende duurzame verbouwing
AK met verbouwing
AK znd verbouwing
< 800m³ of minder dat 1 wgl
* voorafgaande analyse van de gebouwschil en de technische uitrustingen
** die moeten beschikken over een energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen, moeten de aanbevelingen, vermeld in het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen, worden opgenomen in de geplande verbouwingswerken
VIPA bepaalt min. criteria
het minimum aantal criteria waaraan het project moet voldoen, welke van de criteria een verplicht dan wel een vrij karakter hebben en in voorkomend geval het vereiste prestatieniveau van de criteria
=> Zie Verbouwing
+

## Slide 9
VIPA: DUURZAAM BOUWEN
Bijlage 1: VIPA criteria duurzaamheid
DEEL I: BASISPRINCIPES
CON 1: Duurzaam concept
PRO 1: Geïntegreerd proces
DEEL II: SITE
MOB 1: Bereikbaarheid van de site
MA 1: Maatschappelijke kwaliteit - Ruimtelijke kwaliteit
MA 2: Maatschappelijke kwaliteit - Bodem- en ruimtegebruik
MIL 1: Milieutechnische kwaliteit – Overstromingsrisico
MIL 2: Milieutechnische kwaliteit – Buitenluchtkwaliteit
MIL 3: Milieutechnische kwaliteit – Buitengeluid
DEEL III [A]: GEBOUW – people
BIN 1: Akoestisch comfort
BIN 2: Thermisch comfort
BIN 3: Binnenluchtkwaliteit
BIN 4: Visueel comfort
SOC 3: Integrale toegankelijkheid
GEB 1: Invloed van de gebruiker
DEEL III [B]: GEBOUW – planet
ENE 1: Energieprestatie
ENE 2: Hernieuwbare Energie
ENE 3: Energiezuinige installaties en toestellen
MAT 2: Materiaalkeuze
WAT 1: Waterverbruik beperken
WAT 2: Hergebruik van water
WAT 3: Afvoer van water
OMG 1: Biodiversiteit
OMG 2: Impact op de omgeving
DEEL III [C]: GEBOUW – profit
LCC 3: Energieverbruik
TOE 1: Circulair en toekomstgericht ontwerpen
TOE 2: Gebruik door derden en multifunctionaliteit
BEH 1: Energiemonitoring
5 delen
27 thema’s

## Slide 10
I. BASIS
PRINCIPES
CON 1
Duurzaam concept
3 Uitbreiding in een gebied
met hoge natuurwaarde
1 Inbreiding in
binnenstedelijke gebieden
2 Uitbreiding in een
gebied met lage natuurwaarde
RUIMTEVRAAG
TRIAS TOPONOMA
Duurzaam ruimtegebruik
VOOR NIEUWE SITES
EN
VOOR KEUZES OP BESTAANDE SITES
Het duurzaam bouwen kan alleen een volledige invulling krijgen, als ook de bouwgrond een zo laag mogelijke milieubelasting kent.
Ruimtelijke principes:
Vrijwaren van de open ruimte
Inbreiding / verbouwing
Aansluiten bij bestaande netwerken
…

## Slide 11
I. BASIS
PRINCIPES
CON 1
Duurzaam concept
Climate Responsive Design
Penta Energetica
Keep it
healthy
Reduce
Reuse
Recycle

## Slide 12
I. BASIS
PRINCIPES
CON 2
Geïntegreerd Proces
CON 2.1 Multidisciplinair ontwerpteam
CON 2.2 Programma van eisen als leidraad
VIPA voorziet hiervoor een sjabloon
CON 2.3 Duurzaamheid doorheen alle fasen
Duurzaamheid zal aan bod komen tijdens:
  Voorbesprekingen
  Evaluatie project bij aanvraag
  Evaluatie project tijdens de werken (Evaluatie 2)
  Evaluatie project 1 jaar na ingebruikname (Evaluatie 3)

## Slide 13
II.
SITE

## Slide 14
[A]
People
III.
GEBOUW

## Slide 15
[B]
Planet
III.
GEBOUW

## Slide 16
[C]
Profit
III.
GEBOUW

## Slide 17
Leeswijzer MB

## Slide 18
Titel thema + code
Criterium / criteria + codes
Per criterium: eisen en prestatieniveaus
Uitstekend / Beter / Goed
Of
Voldaan
Bewijsmateriaal:
PROGRAMMA VAN EISEN
+ aanvullend bewijsmateriaal:
- In te dienen
Of
- Ter beschikking te houden
Bijlage 1: criteria

## Slide 19
Extract uit aanvinklijst
Thema en eisen
Vrij /
Verplicht
+ opties
Minimaal
Prestatie-
niveau
In te vullen
voor
project
Bijlage 2: afvinklijst voor ziekenhuizen
Bijlage 3: afvinklijst voor andere sectoren